## ActivityVolume
|  | 1401/05/03 | تاریخ : |  | 140032050037 |  |  |  |  | گزارش برآورد اولیه
|  |  |  | درصد تغییر : |  |  | فهرست بهاي پايه سال 1401 |  | عنوان فهرست بها: |  | تامين برق ملک بيمارستان لولاگر |  |  |  | عنوان درخواست:
40000950 |  |  |  | شماره درخواست متقاضی: |  |  | 321A300MV0005A |  | شماره طرح: |  | خيابان خوش بين دامپزشکي و آذربايجان بيمارسيتان لولاگر |  |  |  | آدرس:
ضریب تغییر جنس: | [10 empty] | ضریب تغییر دستمزد:
9538165360 | [5 empty] | مبلغ فعلی فعالیت : |  | 9538165360 | : مبلغ برآورد اولیه |  | ضریب سختی: 1 | احداث پست زميني 1250كيلوولت آمپر |  |  | عنوان فعالیت:
[12 empty] | پست فشار متوسط زميني | نوع پروژه: | تامين برق مشتركين جديد | نوع هزینه:
هزینه کالا |  |  |  | کل هزینه |  | کل لوازم |  | نصب | ماشین آلات |  | مبلغ واحد کالا | مقدار متره | واحد | عنوان کالا | ردیف فهرست بها
372886430 |  |  |  | 15110430 |  | 357776000 |  | 12646250 | 2464180 |  | 357776000 | 1 | عدد | تابلوي سکسيونر قابل قطع زيربار کمپکت سه وضعيتي از نوع گازي با اينترلاک و نشانگر هاي ولتاژ | 4-036
[8 empty] | 700000000 | 800000000 |  | 3943900000 | 2 | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه فاز 11000/400 ولت با قدرت 1250 کیلو ولت آمپر
191297110 |  |  |  | 13647110 |  | 177650000 |  | 11674410 | 1972700 |  | 177650000 | 1 | عدد | تابلو کمپکت رايزر شامل شينه و نشانگرهاي ولتاژ | 4-065
134210400 |  |  |  | 22130400 |  | 112080000 |  | 1592750 | 251450 |  | 9340000 | 12 | عدد | سرکابل داخلي 50-25*1کلدشرينک 20كيلوولت باكليه ملحقات بطوركامل براي يك فاز | 2-008
608317100 |  |  |  | 15110430 |  | 593206670 |  | 12646250 | 2464180 |  | 593206670 | 1 | عدد | تابلو لوازم اندازه گيري فشار متوسط کمپکت شامل دو ترانس ولتاژ20000/100 ولت و سه ترانس جريان Extended (توسعه يافته) رزيني اندازه گيري x/5- شمش ها و مقره هاي اتکايي- سيم بندي ها و اتصالات مربوطه | 4-063
1752692310 |  |  |  | 0 |  | 1752692310 |  | 0 | 0 |  | 1752692310 | 1 | عدد | تجهيزات پست هاي اتوماسيون ( انواع پست هاي زميني، زيرزميني و کيوسک) براي تابلو 4سلولي (2دستگاه تابلو سکسيونر قابل قطع زيربار، 1دستگاه سکسيونر فيوزيبل يا ديژنکتور و 1 دستگاه تابلو اندازه گيري) شامل (سيستم RTU ، سيستم تغذيه، راديو مودم UHF، کابل RF، کانکتوره | 4-116
520922930 |  |  |  | 15110430 |  | 505812500 |  | 12646250 | 2464180 |  | 505812500 | 1 | عدد | تابلوي سکسيونر فيوزيبل کمپکت سه وضعيتي از نوع گازي با اينترلاک و بوبين تريپ کويل و چراغ نشانگر ولتاژ و سه عدد فيوز فشارمتوسط با در نظر گرفتن کنتاکت کمکي | 4-034
1403882790 |  |  |  | 45331290 |  | 1358551500 |  | 12646250 | 2464180 |  | 452850500 | 3 | عدد | تابلوي سکسيونر قابل قطع زيربار کمپکت سه وضعيتي موتوردار با بوبين قطع و وصل از نوع گازي با اينترلاک ، چراغ نشانگرولتاژ و CT حلقوي فشار ضعيف 1/300 با وايرينگ کامل اتوماسيون | 4-037
4553956290 |  |  |  | 45331290 |  | 4508625000 |  | 12646250 | 2464180 |  | 1502875000 | 3 | عدد | تابلوي تک سلوليAISکمپکت فشارمتوسط با1دستگاه ديژنکتورگازيSF6موتورداربابوبين قطع ووصل، 1دستگاه سکسيونر3وضعيته بالادست با1سکسيونرارت پايين دست باچراغ نشانگرولتاژبارله ثانويه وباتري شارژروبدونCT(از CT دوهسته اي تابلولوازم اندازه گيري برايCTاستفاده شود) وايرين | 4-046
|  |  |  | 171771380 |  | 9366393980 |  | جمع :
12302526940 | [5 empty] | مبلغ فعلی فعالیت : |  | 12302526940 | : مبلغ برآورد اولیه |  | ضریب سختی: 1 | كابلكشي |  |  | عنوان فعالیت:
[12 empty] | خط فشار متوسط زميني | نوع پروژه: | تامين برق مشتركين جديد | نوع هزینه:
هزینه کالا |  |  |  | کل هزینه |  | کل لوازم |  | نصب | ماشین آلات |  | مبلغ واحد کالا | مقدار متره | واحد | عنوان کالا | ردیف فهرست بها
1346691000 |  |  |  | 755760000 |  | 590931000 |  | 717900 | 354100 |  | 838200 | 705 | متر | آماده سازي مسير HV (تک مداره) | 2-036
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 890 | متر | هزينه هاي مجوزحفاري | 6-086
253605500 |  |  |  | 253605500 |  | 0 |  | 110140 | 174810 |  | 0 | 890 | متر | کاترزني دوطرفه جهت نوارحفاري (به ضخامت 15سانتي متر) | 6-091
470587500 |  |  |  | 470587500 |  | 0 |  | 217960 | 310790 |  | 0 | 890 | متر | آسفالت شکافي به ضخامت 15 سانتي متر(جهت آماده سازي مسيركابلكشي ) | 6-084
177762000 |  |  |  | 77178000 |  | 100584000 |  | 861400 | 424900 |  | 1676400 | 60 | متر | آماده سازي مسير HV (دو مداره) | 2-037
768650000 |  |  |  | 150162500 |  | 618487500 |  | 913500 | 287800 |  | 4947900 | 125 | متر | آماده سازي مسيرلوله گذاري سه لوله فشارمتوسط با مصالح ولوله پلي اتيلن فشارمتوسط با قطر خارجي 200ميلي متر-فشار6بار-ضخامت لوله 11.4ميلي متر | 2-041
37431720 |  |  |  | 485820 |  | 36945900 |  | 44480 | 9500 |  | 4105100 | 9 | متر | لوله فلزي گالوانيزه 3 اينچ | 6-096
7894597500 |  |  |  | 390094650 |  | 7504502850 |  | 95580 | 36970 |  | 2549950 | 2943 | متر | کابل 20 كيلوولت 185*1آلومينيم كراسلينک شيلددارمسلح | 2-002
58032600 |  |  |  | 17832600 |  | 40200000 |  | 2357710 | 614390 |  | 6700000 | 6 | عدد | سرکابل هاي هوائي حرارتي يا رزيني(سيليكوني) 20كيلوولت 185*1 باكليه ملحقات بطوركامل براي يک فاز | 2-007
230740560 |  |  |  | 38680560 |  | 192060000 |  | 1897470 | 251450 |  | 10670000 | 18 | عدد | سرکابل داخلي 185 *1 کلدشرينک 20 كيلو ولت با كليه ملحقات بطور كامل براي يك فاز | 2-009
5773560 |  |  |  | 866280 |  | 4907280 |  | 55720 | 16470 |  | 408940 | 12 | عدد | بست کمربندي فلزي گالوانيزه سايز بزرگ (mm 6/0×28×2200) | 6-117
1058655000 |  |  |  | 340144650 |  | 718510350 |  | 431700 | 332670 |  | 1614630 | 445 | متر مربع | ترميم و بازسازي نوارحفاري در پياده رو با پوشش آسفالت به عمق 20 سانتي متر | 6-088
|  |  |  | 2495398060 |  | 9807128880 |  | جمع :
651312420 | [5 empty] | مبلغ فعلی فعالیت : |  | 651312420 | : مبلغ برآورد اولیه |  | ضریب سختی: 1 | نصب تيغه جداساز |  |  | عنوان فعالیت:
[12 empty] | خط فشار متوسط هوايي | نوع پروژه: | تامين برق مشتركين جديد | نوع هزینه:
هزینه کالا |  |  |  | کل هزینه |  | کل لوازم |  | نصب | ماشین آلات |  | مبلغ واحد کالا | مقدار متره | واحد | عنوان کالا | ردیف فهرست بها
15041800 |  |  |  | 2888460 |  | 12153340 |  | 1034350 | 409880 |  | 6076670 | 2 | عدد | کنسول افقي 2.44 متر ي ( گالوانيزه گرم به قطر 7 * 70 * 70 با وزن 18كيلوگرم) | 1-020
91740 |  |  |  | 0 |  | 91740 |  | 0 | 0 |  | 45870 | 2 | عدد | پيچ و مهره 60* 12 ( ميلي متر - گالوانيزه ) | 5-024
517500 |  |  |  | 0 |  | 517500 |  | 0 | 0 |  | 86250 | 6 | عدد | بست فلزي باپيچ ومهره نگهدارنده کابل بامحافظ پلاستيكي روي كابل | 6-102
1514400 |  |  |  | 164400 |  | 1350000 |  | 22000 | 5400 |  | 225000 | 6 | متر | لوله فلزي گالوانيزه1 اينچ | 14-171
6962400 |  |  |  | 1319400 |  | 5643000 |  | 103440 | 6510 |  | 470250 | 12 | متر | سيم روکش دارآلومينيوم فولاد هاينا باروكش XLPE | 1-018
605482150 |  |  |  | 21088870 |  | 584393280 |  | 18400110 | 2688760 |  | 584393280 | 1 | عدد | سکسيونرهوائي قابل قطع زير بار گازي 630 آمپر | 1-055
1592660 |  |  |  | 0 |  | 1592660 |  | 0 | 0 |  | 796330 | 2 | عدد | کلمپ دو طرف دندانه دار هادي روکش دار به همراه کاور عايقي | 1-036
3115900 |  |  |  | 0 |  | 3115900 |  | 0 | 0 |  | 311590 | 10 | عدد | پيچ ومهره 350*16(ميلي متر-گالوانيزه ) | 5-027
4094900 |  |  |  | 649100 |  | 3445800 |  | 47870 | 17040 |  | 344580 | 10 | متر | کابل پروتودور(PVC) آلومينيومي 70*1 | 6-022
980980 |  |  |  | 74980 |  | 906000 |  | 31860 | 5630 |  | 453000 | 2 | عدد | کابلشوي بي متال نمره 70 (با پرس هيدروليك) | 6-064
1303420 |  |  |  | 476760 |  | 826660 |  | 200830 | 37550 |  | 413330 | 2 | عدد | حائل کنسول ( تسمه گالوانيزه گرم سوراخكاري شده )به ابعاد700 * 30 * 5 | 1-027
4000000 |  |  |  | 0 |  | 4000000 |  | 0 | 0 |  | 1000000 | 4 | عدد | سيم اصله روکش دار ( سيم گير مارپيچي هادي روکش دارشامل 2عدد براي هر مقره) | 1-041
6614570 |  |  |  | 1028430 |  | 5586140 |  | 565890 | 462540 |  | 5586140 | 1 | عدد | هر ميله ارت فولاد زنگ نزن (stainless steel st304) اضافي با حداقل قطر 15 ميليمتر و سطح مقطع 176 ميليمتر مربع بطول 1/5متر بهمراه کوپلينگ رو پيچ (بدون نوک فولادي و ضربه گير) | 7-030
|  |  |  | 27690400 |  | 623622020 |  | جمع :
برآورد هزینه پروژه با احتساب درصد تغییر: 29435904720