## Sheet1
ردیف | محل | مسئول نگهداشت | شرح تجهیزات مجموعه استخر دانشگاه علوم پزشکی ایران | تعداد | توضیحات
1 | موتور خانه استخر |  | بویلر چگالشی به ظرفیت 800000 کیلوکالری بر ساعت با فشار کار 6 بار و مشعل دوگانه سوز | 2
2 | موتور خانه استخر |  | دیگ چدنی به ظرفیت 800،000 کیلو کالری به همراه مشعل دوگانه سوز | 2
3 | موتور خانه استخر |  | دیگ بخار به ظرفیت 100 کیلوگرم بخار در ساعت به همراه مشعل گازسوز | 1
4 | موتور خانه استخر |  | محرک دمپر | 4
5 | موتور خانه استخر |  | ترموستات ضد یخ زدگی | 4
6 | موتور خانه استخر |  | سنسور کانالی | 4
7 | موتور خانه استخر |  | کنترلر هوارسان | 4
8 | موتور خانه استخر |  | سوئیچ اختلاف فشار | 8
9 | موتور خانه استخر |  | شیر کنترل سه راهه موتوری به قطر نامی 1 اینچ و موتور آن | 6
10 | موتور خانه استخر |  | شیر کنترل سه راهه موتوری به قطر نامی 1/4 1 اینچ و موتور آن | 3
11 | موتور خانه استخر |  | شیر کنترل سه راهه موتوری به قطر نامی 1/2 1 اینچ و موتور آن | 1
12 | موتور خانه استخر |  | شیر کنترل سه راهه موتوری به قطر نامی 2 اینچ و موتور آن | 2
13 | موتور خانه استخر |  | شیر کنترل سه راهه موتوری به قطر نامی 2و1/2 اینچ و موتور آن | 1
14 | موتور خانه استخر |  | هواکش دیواری به ظرفیت تخلیه بیش از 660 تا 990 لیتر در ثانیه | 1
15 | موتور خانه استخر |  | هواکش دیواری به ظرفیت تخلیه بیش از 1270 تا 1770 لیتر در ثانیه | 4
16 | موتور خانه استخر |  | هواکش کانالی به ظرفیت 5000 cfm | 4
17 | موتور خانه استخر |  | بوستر پمپ دور متغیر آب غیر شرب شامل 2 الکتروپمپ با مجموع آبدهی 90 گالن در دقیقه و فشار کار 33 فوت ستون آب | 1
18 | موتور خانه استخر |  | پمپ گردشی استخر | 8
19 | موتور خانه استخر |  | پمپ جکوزی 7.5 اسب بخار | 2
20 | موتور خانه استخر |  | دستگاه چیلر تراکمی هوا خنک با دو کمپرسور | 1
21 | موتور خانه استخر |  | دستشوئی از چینی به همراه شیرآلات مربوطه | 32
22 | موتور خانه استخر |  | تمامی شیر آلات و فلاش تانک های نصب شده | 39
23 | موتور خانه استخر |  | شیر مخلوط اهرمی کرمه با سردوش و دوش تلفنی | 33
24 | موتور خانه استخر |  | سونای خشک به همراه هیتر و سنسور ترموستات به صورت کامل | 1
25 | موتور خانه استخر |  | حوضچه آب سرد به همراه نازل و ... | 1
26 | موتور خانه استخر |  | جکوزی به همراه نازل و ... | 1
27 | موتور خانه استخر |  | استحر بزرگسال به همراه نازل و ... | 1
28 | موتور خانه استخر |  | استخر کودکان به همراه نازل و ... | 1
29 | موتور خانه استخر |  | کپسول 4 کیلوئی co2 | 3
30 | موتور خانه استخر |  | کپسول 6 کیلوئی مخلوط پودر و گاز | 3
31 | موتور خانه استخر |  | کپسول 25 کیلوئی مخلوط پودر و گاز | 1
32 | موتور خانه استخر |  | کنترلر دیجیتال دما و رطوبت 4 لوپ با 21 ورودی و خروجی | 2
33 | موتور خانه استخر |  | آب نما برای منابع انبساط بسته و یا منابع تحت فشار ...... | 12
34 | موتور خانه استخر |  | شیر شناور به قطر نامی 25 | 4
35 | موتور خانه استخر |  | ایستگاه تله بخار | 1
نماینده کارفرما شماره صفحه .... قرائت شد مورد قبول است. تایید و محل امضا محل مهر و امضای شرکت
36 | موتور خانه استخر |  | تمامی دریچه های هوای رفت و اگزاست
37 | موتور خانه استخر |  | تابلو کنترل هواساز | 4
38 | موتور خانه استخر |  | تابلو کنترل استخر | 2
39 | موتور خانه استخر |  | پمپ در اندازه 200-50. | 2
40 | موتور خانه استخر |  | پمپ در اندازه 200-65. | 6
41 | موتور خانه استخر |  | پمپ در اندازه 250-65. | 2
42 | موتور خانه استخر |  | الکتروپمپ خطی جهت برگشت آب گرم مصرفی با گذر آب 10 گالن در دقیقه و فشار 20.7 فوت ستون آب | 2
43 | موتور خانه استخر |  | الکتروپمپ خطی جهت برگشت آب گرم مصرفی با گذر آب 10 گالن در دقیقه و فشار 5.7 فوت ستون آب | 2
44 | موتور خانه استخر |  | الکتروپمپ دنده ای گازوییل به توان 1 اسب مدل HF 3و نصب شاسی | 1
45 | موتور خانه استخر |  | بوستر پمپ دور متغیر آب شرب شامل 3 الکتروپمپ با مجموع آبدهی 240 گالن در دقیقه و فشار کار 74 فوت ستون آب مطابق | 1
46 | موتور خانه استخر |  | جعبه آتشنشانی به ابعاد تقریبی 20*65*75 سانتی متر برای نصب توکار | 3
47 | موتور خانه استخر |  | مخزن تحت فشار | 2
48 | موتور خانه استخر |  | مخزن منبع انبساط بسته | 2
49 | موتور خانه استخر |  | مخازن متعادل کننده استخر ، استخر کودک و جکوزی و آب سرد | 5
50 | موتور خانه استخر |  | دستگاه چربی گیر فایبرگلس به ظرفیت 1000 لیتر | 1
51 | موتور خانه استخر |  | ترموستات اتاقی تابستانی-زمستانی با دامنه تنظیم از 10 تا 30 درجه سانتی گراد....... | 23
52 | موتور خانه استخر |  | سنسور دما نوع مستغرق یا جداری | 8
53 | موتور خانه استخر |  | سنسور فشار برای آب | 2
54 | موتور خانه استخر |  | دستگاه کنترل سطح مایعات نوع قطعی و وصلی | 7
55 | موتور خانه استخر |  | آکوستات مستغرق نوع قطع و وصلی | 2
56 | موتور خانه استخر |  | آکوستات جداری نوع قطع و وصلی | 2
57 | موتور خانه استخر |  | تابلو کنترل تصفیه خانه | 1
58 | موتور خانه استخر |  | ترمو متر | 8
59 | موتور خانه استخر |  | ترمو متر قائم با لوله 10 تا 12 سانتی متر | 23
60 | موتور خانه استخر |  | فشار سنج دایره ای | 26
61 | موتور خانه استخر |  | هواکش سقفی به ظرفیت بیش از 165 تا 378 لیتر در ثانیه | 3
62 | موتور خانه استخر |  | هواکش سقفی به ظرفیت بیش از ٧۵۵ تا ١١١٠ لیتر در ثانیه، با موتور سه فاز. | 4
63 | موتور خانه استخر |  | اگزاست فن یوتیلیتی به ظرفیت 400cfm و افت فشار 25inwg با کلید ایزولاتور | 1
64 | موتور خانه استخر |  | اگزاست فن یوتیلیتی به ظرفیت 900cfm و افت فشار 25inwg با کلید ایزولاتور | 1
65 | موتور خانه استخر |  | اگزاست فن یوتیلیتی به ظرفیت 1250cfm و افت فشار 25inwg با کلید ایزولاتور | 1
66 | موتور خانه استخر |  | اگزاست فن یوتیلیتی به ظرفیت 1500cfm و افت فشار 25inwg با کلید ایزولاتور | 1
67 | موتور خانه استخر |  | اگزاست فن یوتیلیتی به ظرفیت 2000cfm و افت فشار 25inwg با کلید ایزولاتور | 1
68 | موتور خانه استخر |  | اگزاست فن یوتیلیتی به ظرفیت 3000cfm و افت فشار 25inwg با کلید ایزولاتور | 2
69 | موتور خانه استخر |  | فن کویل به ظرفیت 200 cfm | 9
70 | موتور خانه استخر |  | فن کویل به ظرفیت 300 cfm | 3
71 | موتور خانه استخر |  | فن کویل به ظرفیت 400 cfm | 2
نماینده کارفرما شماره صفحه .... قرائت شد مورد قبول است. تایید و محل امضا محل مهر و امضای شرکت
72 | موتور خانه استخر |  | فن کویل به ظرفیت 600 cfm | 12
73 | موتور خانه استخر |  | فن کویل کاستی به ظرفیت 600 cfm | 5
74 | موتور خانه استخر |  | دستگاه هوارسان یک منطقه ای به ظرفیت 15000CFM | 2
75 | موتور خانه استخر |  | دستگاه هوارسان یک منطقه ای به ظرفیت تا 7500cfm | 2
76 | موتور خانه استخر |  | فیلتر شنی مدل s-910 dinotec آلمان به همراه شیر چند راه | 5
77 | موتور خانه استخر |  | فیلتر شنی مدل sf-600 dinotec آلمان به همراه شیر چند راه | 1
78 | موتور خانه استخر |  | فیلتر شنی مدل s-910 v dinotec آلمان به همراه شیر چند راه | 1
79 | موتور خانه استخر |  | پمپ زمینی و خطی گردش استخر بزرگسال | 5
80 | موتور خانه استخر |  | پمپ زمینی و خطی گردش استخر کودکان | 1
81 | موتور خانه استخر |  | پمپ زمینی و خطی گردش جکوزی | 1
82 | موتور خانه استخر |  | پمپ زمینی نازل جت جکوزی | 2
83 | موتور خانه استخر |  | پمپ زمینی حوضچه آب سرد | 1
84 | موتور خانه استخر |  | مبدل حرارتی استینلس استیل مخصوص استخر | 4
85 | موتور خانه استخر |  | مبدل حرارتی استینلس استیل مخصوص جکوزی | 1
86 | موتور خانه استخر |  | دستگاه یو وی | 5
87 | موتور خانه استخر |  | دوزینگ پمپ تزریق مواد به همراه گیج نصب شده در مخزن | 9
88 | موتور خانه استخر |  | کنترل پنل اصلی سیستم تصفیه آب شامل تمامی قطعات شیرآلات ، لوله ، سنسور ph و ... | 1
نماینده کارفرما شماره صفحه .... قرائت شد مورد قبول است. تایید و محل امضا محل مهر و امضای شرکت