## VENDOR
فهرست مصالح مورد تایید در عملیات اجرایی تاسیسات برقی
ردیف | شرح اقلام | سازنده یا نمایندگی
1 | چراغهای سقفی روکار و توکار از نوع فلورسنت و یا LED و SMD یا دکوراتیو | آروین - مازی نور - آلتون رای
2 | چراغ نگاتسکوپ | آروین - مازی نور
3 | سیم افشان و کابل | البرز - سیمکات - افشار نژاد خراسان - سیمکو - یزد-مغان- ابهر
4 | کلید و پریز | ایران -دلند - مهسان - البرز-آسیا
5 | پریز شبکه و تجهیزات مربوطه | لگراند - اشنایدر - سیسکو - سه ام - کانکتیس
6 | تجهیزات اتاق عمل | طیف آسا- صنایع برق ارس - اوحد
7 | لوله های پی وی سی | لوله UPVC پلیمر گلپایگان - لوله UPVC یزد پلیکا -سه ستاره نسوز سمنان - UPVC وینو پلاستیک
8 | لوله و قوطی فلزی و اتصالات مربوطه | صنایع فلزی ایران - منصوری - خاور نو -ساوه - ام کی - البرز
9 | تابلو برق ( لیست تجهیزات پیوست ) IP 55 | طیف آسا- راسل تابلو - واناشید(تجهیزات تابلو برق از برندهای اشنایدر-زیمنس و ABB اورجینال)و مورد تایید دستگاه نظارت
10 | ترانسفورماتور | ایران ترانسفو- ترانسفوی ری
11 | برق گیر - چاه ارت - جوش CAD WEILD - صاعقه گیر | اسپاک - کالوت - تندر الکتریک - تونیر
12 | کابل شبکه | ( با ارایه تست شیت فلوک ) legrand - Nexans - لیونی
13 | سیستم اینترکام احضار پرستار | کاوش صانع - کهربا تراشه -آرنیکا
14 | آنتن مرکزی | کالوت - سیماران
15 | سیستم اعلام حریق | گومر ( ادوارد ) - اردال ( نوتی فایر) - آلیاژگران ( زیمنس ) - نارفوم کار (هوچیکی )-جنت-سی تک- سین کولن- زیتکس
16 | سیستم صوتی | آذر صوت - هوراند
17 | پریز شبکه و تجهیزات مربوطه | لگراند - اشنایدر-ایران
18 | سیستم UPS | شرکت آریا مبدل پیشرو ( AEG ) - شرکت بستکو ( بهینه سازان توان ) SOCOMEC فرانسه - زینر ایتالیا- PILLER آلمان- شرکت اطمینان گستر تبریز
19 | سیستم کنترلی ( BMS ) | زیمنس - کیبک
20 | سیستم فشار متوسط و فشار قوی و تابلوهای مربوطه | شرکت پترونیر - آذر کلید - راسل تابلو- طیف آسا
21 | درب های اتوماتیک کشویی یا تلسکوپی | شرکت های ایمن پاد سپهر با برند GILGEN - بتیس با برند FACE- پرشیا در با برند GEZE
22 | گازهای طبی | شرکت های فرسار تجارت - اوحد- پیشگامان صنعت پزشکی (یزد طب)
23 | سینی کابل ، بست و ریل | صنایع فلزی ایران - منصوری - خاور نو - ایران لوله - البرز
24 | کابل تلفن | کرمان - ابهر - ایران
25 | کابل اعلام حریق | کاویسل- لیونی-یاقوت- دت وایلر
توجه: پیمانکار میبایست پیش از اقدام به خرید از حداقل سه شرکت از وندور لیست استعلام فنی تهیه کرده و جهت بررسی به دستگاه نظارت ارائه نماید ضمنا در صورت عدم وجود آیتم در فهرست بها و لزوم تعریف قیمت جدید در قرارداد، پیمانکار میبایست نسبت به تهیه استعلام فنی و مالی جهت بررسی دستگاه نظارت اقدام نماید. همچنین کلیه ی برندهای مذکور در لیست فوق میبایست اصلی بوده و درصورت لزوم مدارک لازم جهت اثبات اصلی بودن آنها از سوی پیمانکار ارائه گردد.

## PANEL
فهرست مصالح مورد تایید در تجهیزات تابلویی
ردیف | شرح اقلام | سازنده یا نمایندگی
1 | کلید مینیاتوری | اشنایدر - لگراند ( اصل )
2 | مقره تابلویی | پیچاز الکتریک
3 | ترمینال ریلی | فونیکس - لگراند - رعد ایران
4 | چراغ سیگنال | اشنایدر - تله مکانیک
5 | کنتاکتور | اشنایدر - تله مکانیک - زیمنس
6 | رله کنترل فاز و ... | اشنایدر - زیمنس - امرون - فیندر
7 | کلید حفاظت موتوری | اشنایدر - تله مکانیک - زیمنس - مولر
8 | کلید گردان - پوش باتن | مولر - برمایس - فوجی - اشنایدر
9 | خازن و رگولاتور | فراکوه - LIFASA
10 | کلید کامپکت تابلویی | اشنایدر - زیمنس - مرلن ژرلن
11 | ترانس جریان | مک - پارس مت - FANOX
12 | شمش مسی | باهنر
13 | تایمر | اشنایدر
14 | رله نشت زمین - اولیه و ثانویه | FANOX
15 | دژنکتور SF6 - سکسیونر | پارس سوییچ
16 | ترموستات تابلویی | زیمنس - FANDIS
17 | فن و فیلتر و هیتر | ساخت ایران
17 | SURGE ARESTER | FANOX
18 | اندازه گیری ولتاژ و جریان | BEW / ISKRA