## Sheet1
مشخصات فنی و بازرگانی دستگاه سی تی اسکن حداقل32 اسلایس
ردیف | عنوان معیار | امتیازات شاخص | امتیاز کسب شده
1 | دتکتورها | حداکثر 17 امتیاز
1-1 | نوع دتکتور (CCD یا CMOS) - اولویت ها دتکتور های CCD می باشد. | حداکثر 5 امتیاز
1-2 | پاسخ فرکانسی دتکتور | حداکثر 2 امتیاز
1-3 | میزان حداقل نویز دتکتور | حداکثر 2 امتیاز
1-4 | دینامیک رنج دتکتور | حداکثر 2 امتیاز
1-5 | میزان سرعت دتکتور | حداکثر 3 امتیاز
1-6 | دستگاه پیشنهادی توسط مناقصه گر 64 اسلایس می باشد. | حداکثر 3 امتیاز
2 | گانتری | حداکثر 6 امتیاز
2-1 | سرعت چرخش گانتری | حداکثر 2 امتیاز
2-2 | سیستم هدایت لوله اشعه (Beam Steering) | حداکثر 1 امتیاز
2-3 | سیستم ایمنی و قفل های ایمنی | حداکثر 1 امتیاز
2-4 | دقت گانتری | حداکثر 2 امتیاز
3 | تیوب | حداکثر 13 امتیاز
3-1 | سرعت تصویر برداری (Rotation Speed) | حداکثر 2 امتیاز
3-2 | توان مداوم (Continuous Power) | حداکثر 2 امتیاز
3-3 | طول عمر تیوب (Tube Life) | حداکثر 3 امتیاز
3-4 | قابلیت تنظیم انرژی اشعه (KvP Range) | حداکثر 2 امتیاز
3-5 | پایداری در طول زمان (Stability) | حداکثر 2 امتیاز
3-6 | توانایی تنظیم زمان اسکن (mAs Range) | حداکثر 2 امتیاز
4 | تخت | حداکثر 2 امتیاز
4-1 | سیستم گرمایشی و خنک کنندگی در تخت برای راحتی بیمار | حداکثر 2 امتیاز
5 | ژنراتور | حداکثر 8 امتیاز
5-1 | تنظیم توان (mA Range) | حداکثر 2 امتیاز
5-2 | دقت کنترل توان (mA Accurracy) | حداکثر 2 امتیاز
5-3 | سیستم محافظتی جهت کنترل خطرات ناشی از افزایش دما و ولتاژ | حداکثر 2 امتیاز
5-4 | قابلیت تولید اشعه X با دوره کوتاه (High Frequency generator) | حداکثر 2 امتیاز
6 | نرم افزار های مکمل | حداکثر 16 امتیاز
6-1 | COLONOGRAPHY و یا COLONOSCOPY | حداکثر 2 امتیاز
6-2 | ONCOLOGY | حداکثر 2 امتیاز
6-3 | NEURO | حداکثر 2 امتیاز
6-4 | SINGLE BREATH HOLD | حداکثر 2 امتیاز
6-5 | MIP و MPR | حداکثر 2 امتیاز
6-6 | BRAIN PERFUSION | حداکثر 2 امتیاز
6-7 | BODY PERFISION | حداکثر 2 امتیاز
6-8 | LUNG | حداکثر 2 امتیاز
7 | معیار های فنی بازرگانی | حداکثر 18 امتیاز
7-1 | حداقل تعداد دستگاه سی تی اسکن نصب شده توسط شرکت تأمین کننده مجاز در کشور حدود 50 دستگاه باشد. (به ازای هر 10 دستگاه بیشتر یک امتیاز تعلق میگیرد) | حداکثر 5 امتیاز
7-2 | به ازای هر ماه گارانتی اضافه تر از سقف بیان شده برای دستگاه مذکور(18 ماه) یک امتیاز لحاظ می گردد | حداکثر 6 امتیاز
7-3 | ارائه ی لیستی از انبار قطعات یدکی مورد تأیید کمپانی به همراه Price List معتبر | حداکثر 3 امتیاز
7-4 | دارا بودن دفتر نمایندگی و ارائه خدمات پس از فروش در سایر استان ها و شهرستان ها | حداکثر 2 امتیاز
7-5 | ارائه گواهی ایزو معتبر خدمات پس از فروش فنی | حداکثر 2 امتیاز
جمع کل |  | 80
نماینده خریدار | شماره صفحه .... | قرائت شد مورد قبول است
تایید و محل امضا |  | محل مهر و امضای شرکت |  | محل مهر و امضای شرکت